Приложение 1
к заявке на участие в Конкурсе разработок в области информатизации здравоохранения «Лучшее ИТ решение для здравоохранения 2026».

Организация: ООО «ПТМ» Разработка: ТМ. Мониторинг

Таблица 1. Основные параметры информационной системы 
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1. 
	Наименование информационной системы
	«ТМ. Мониторинг» — система умной видеоаналитики для непрерывного контроля безопасности пациентов, качества ухода и ключевых событий в стационарных отделениях, ОРИТ, хирургических и паллиативных подразделениях

	2.
	Масштаб реализованного внедрения (федеральный, региональный, муниципальный, медицинская  организация) 
	Медицинская организация / региональный уровень

	2.1
	Федеральный
	–

	2.2
	Региональный, муниципальный
	9

	2.3
	Медицинская организация
	14

	3.
	Среднее количество внедрений за 2023-2025 гг., в год
	14

	4.
	Среднее количество инсталляций  (внедренных АРМ) за 2023-2025 гг., в год
	65

	5.
	Платформа
	Камеры – Full HD, угол обзора более 100 градусов по горизонтали, размер матрицы не менее 1/3, поддержка H.264 и H.265, ИК-подсветка 10+ метров, поддержка протокола RTSP, 5 fps
Сервер (до 70 камер) – Intel Core i9 – 13900K, RAM – 192 ГБ, SSD – 512 ГБ, GPU – Nvidia RTX 5060, для хранения архива за 14 дней требуется дополнительный HDD на 18 ТБ

	5.1
	Используемые СУБД и лицензионное ПО сторонних разработчиков
	PostgreSQL, Redis, MediaMTX, NanoMQ, Versity Gateway, Prometheus, Sentry (self-hosted),   FSL-1.1-Apache-2.0, FastAPI и другие библиотеки экосистем Python/JavaScript, распространяемые под свободными лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD).

	5.2.
	Возможность настраиваемой генерации и экспорта медицинских данных в формате СЭМД ЕГИСЗ (не менее CDA 2.0 HL7 v.3)  .
	–

	6.
	Интеграция  с ЕГИСЗ и его подсистемами.
	–

	7.
	Интеграция с ЕПГУ. 
	–

	8.
	Совместимость (для Радиологических и Лабораторных информационных систем (РИС и ЛИС). 
	Не применимо (решение не относится к классу РИС/ЛИС)

	  8.1.
	Совместимость с оборудованием более 3 различных производителей. 
	+

	8.2.
	Предоставление доступа к файлам из архива диагностической информации в формате DICOM  для сторонних систем (в том числе СППРВР), входящих в единый контур ИС организации /территории/ведомства.
	Не применимо (система не работает с архивом DICOM)

	9.
	Актуальный функционал системы (отметить наличие каждой из перечисленных функций): 
	Детекция клинических событий:
+ попытка встать
+ самостоятельное хождение
[bookmark: _GoBack]+ риск падения
+ выход пациента из палаты и возвращение, длительное отсутствие
+ выход из наркоза
+ риск отсоединения аппаратов жизнеобеспечения
+ отсутствие движения
+ контроль смены положения пациента (профилактика пролежней)

Контроль процессов и персонала:
+ визиты и количество медперсонала, интервалы и графики обходов
+ классификация персонала по роли
+ автоматическая фиксация начала и окончания операции
+ мониторинг простоев и уборки операционной

Аналитика и оповещение:
+ динамика активности пациента, частота тревожных событий
+ мгновенные ведомления на смартфоны и смарт-часы
+ аналитическая отчётность, журналирование действий пользователей

Данные и интеграция:
+ видеоархив до 14 суток
+ запись и транскрибация диалога врача с пациентом
+ интеграция с МИС
+ приватность: программное размытие изображения, режим без видеофиксации в санузлах, аппаратные шторки камер
+ обработка в локальном контуре МО, соответствие 152-ФЗ

	10.
	Сервисное обслуживание в регионах (указать количество регионов, в которых находятся авторизованные сервисные центры)
	–

	11.
	Простота в эксплуатации. (Обучение пользователей работе с системой в объеме не более 4 часов - при наличии базовых навыков работы на компьютере, и не более 8 часов - при их отсутствии.)
	+ (обучение медсестры/старшей медсестры работе с системой — не более 4 часов при наличии базовых навыков работы на ПК)

	12.
	Разработчик (Дистрибьютор)
	ООО «Платформа Третье Мнение» (ООО «ПТМ»), г. Москва

	13.
	Номер в Едином Реестре российского ПО
	Реестровая запись №20057 от 27.11.2023

	14.
	Регистрационный номер медицинского изделия
	Не требуется

	15.
	Сайт разработчика
	https://thirdopinion.ai/ 

	16.
	Контакты
	+74994606365
ask@3opinion.ai
marketing@3opinion.ai 



