Приложение 1

к заявке на участие в Конкурсе разработок в области информатизации здравоохранения «Лучшее ИТ решение для здравоохранения 2026».

Организация: ООО «ПТМ» Разработка: ТМ. Мониторинг

Таблица 1. Основные параметры информационной системы

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование информационной системы | «ТМ. Мониторинг» — система умной видеоаналитики для непрерывного контроля безопасности пациентов, качества ухода и ключевых событий в стационарных отделениях, ОРИТ, хирургических и паллиативных подразделениях |
| 2. | Масштаб реализованного внедрения (федеральный, региональный, муниципальный, медицинская организация) | Медицинская организация / региональный уровень |
| 2.1 | Федеральный | – |
| 2.2 | Региональный, муниципальный | 9 |
| 2.3 | Медицинская организация | 14 |
| 3. | Среднее количество внедрений за 2023-2025 гг., в год | 14 |
| 4. | Среднее количество инсталляций (внедренных АРМ) за 2023-2025 гг., в год | 65 |
| 5. | Платформа | Камеры – Full HD, угол обзора более 100 градусов по горизонтали, размер матрицы не менее 1/3, поддержка H.264 и H.265, ИК-подсветка 10+ метров, поддержка протокола RTSP, 5 fps Сервер (до 70 камер) – Intel Core i9 – 13900K, RAM – 192 ГБ, SSD – 512 ГБ, GPU – Nvidia RTX 5060, для хранения архива за 14 дней требуется дополнительный HDD на 18 ТБ |
| 5.1 | Используемые СУБД и лицензионное ПО сторонних разработчиков | PostgreSQL, Redis, MediaMTX, NanoMQ, Versity Gateway, Prometheus, Sentry (self-hosted), FSL-1.1-Apache-2.0, FastAPI и другие библиотеки экосистем Python/JavaScript, распространяемые под свободными лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD). |
| 5.2. | Возможность настраиваемой генерации и экспорта медицинских данных в формате СЭМД ЕГИСЗ (не менее CDA 2.0 HL7 v.3) . | – |
| 6. | Интеграция с ЕГИСЗ и его подсистемами. | – |
| 7. | Интеграция с ЕПГУ. | – |
| 8. | Совместимость (для Радиологических и Лабораторных информационных систем (РИС и ЛИС). | Не применимо (решение не относится к классу РИС/ЛИС) |
| 8.1. | Совместимость с оборудованием более 3 различных производителей. | + |
| 8.2. | Предоставление доступа к файлам из архива диагностической информации в формате DICOM для сторонних систем (в том числе СППРВР), входящих в единый контур ИС организации /территории/ведомства. | Не применимо (система не работает с архивом DICOM) |
| 9. | Актуальный функционал системы (отметить наличие каждой из перечисленных функций): | Детекция клинических событий: + попытка встать + самостоятельное хождение + риск падения + выход пациента из палаты и возвращение, длительное отсутствие + выход из наркоза + риск отсоединения аппаратов жизнеобеспечения + отсутствие движения + контроль смены положения пациента (профилактика пролежней) Контроль процессов и персонала: + визиты и количество медперсонала, интервалы и графики обходов + классификация персонала по роли + автоматическая фиксация начала и окончания операции + мониторинг простоев и уборки операционной Аналитика и оповещение: + динамика активности пациента, частота тревожных событий + мгновенные ведомления на смартфоны и смарт-часы + аналитическая отчётность, журналирование действий пользователей Данные и интеграция: + видеоархив до 14 суток + запись и транскрибация диалога врача с пациентом + интеграция с МИС + приватность: программное размытие изображения, режим без видеофиксации в санузлах, аппаратные шторки камер + обработка в локальном контуре МО, соответствие 152-ФЗ |
| 10. | Сервисное обслуживание в регионах (указать количество регионов, в которых находятся авторизованные сервисные центры) | – |
| 11. | Простота в эксплуатации. (Обучение пользователей работе с системой в объеме не более 4 часов - при наличии базовых навыков работы на компьютере, и не более 8 часов - при их отсутствии.) | + (обучение медсестры/старшей медсестры работе с системой — не более 4 часов при наличии базовых навыков работы на ПК) |
| 12. | Разработчик (Дистрибьютор) | ООО «Платформа Третье Мнение» (ООО «ПТМ»), г. Москва |
| 13. | Номер в Едином Реестре российского ПО | Реестровая запись №20057 от 27.11.2023 |
| 14. | Регистрационный номер медицинского изделия | Не требуется |
| 15. | Сайт разработчика | https://thirdopinion.ai/ |
| 16. | Контакты | +74994606365 ask@3opinion.ai marketing@3opinion.ai |